## Generation Report
date | unit_number | generation_kwh | operating_hours | availability_hours | forced_outage_hours | scheduled_outage_hours | remarks
2026-01-31 | 1 | 777861.79 | 17.34 | 18.08 | 0 | 0
2026-01-31 | 2 | 737433.11 | 17.17 | 17.17 | 2.17 | 4.66 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-01-31 | 3 | 633325.33 | 16.53 | 20.23 | 0 | 0
2026-01-31 | 4 | 641707.74 | 15.88 | 17.16 | 0 | 0
2026-02-01 | 1 | 983164.72 | 20.85 | 21.81 | 0 | 0
2026-02-01 | 2 | 672666.33 | 14.61 | 17.64 | 0 | 5.03 | Scheduled maintenance
2026-02-01 | 3 | 845904.44 | 18.71 | 19.66 | 0 | 2.05 | Scheduled maintenance
2026-02-01 | 4 | 868099.79 | 19.45 | 19.68 | 0 | 4.23 | Scheduled maintenance
2026-02-02 | 1 | 867033.91 | 19.49 | 20.43 | 2.17 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-02 | 2 | 653808.19 | 17.32 | 19.64 | 0 | 0
2026-02-02 | 3 | 841031.44 | 18.12 | 18.8 | 0 | 0
2026-02-02 | 4 | 685490.31 | 19.58 | 21.7 | 0.02 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-03 | 1 | 682964.94 | 18.78 | 20.31 | 0.88 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-03 | 2 | 653877.08 | 16.57 | 18.95 | 0 | 2.48 | Scheduled maintenance
2026-02-03 | 3 | 673595.71 | 18.25 | 20.87 | 0.17 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-03 | 4 | 968588.26 | 21.66 | 22.28 | 0 | 0
2026-02-04 | 1 | 667628.18 | 16.13 | 18.15 | 0 | 0
2026-02-04 | 2 | 706512.75 | 16.8 | 19.07 | 0 | 0
2026-02-04 | 3 | 730084.15 | 16.77 | 19.24 | 1.85 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-04 | 4 | 706499.54 | 18.03 | 20.42 | 0 | 0
2026-02-05 | 1 | 686044.19 | 16.88 | 19.54 | 0 | 0
2026-02-05 | 2 | 928085.7 | 19.61 | 19.83 | 0 | 0
2026-02-05 | 3 | 609061.91 | 15.15 | 18.27 | 0 | 0
2026-02-05 | 4 | 802856.65 | 19.89 | 20.09 | 0 | 0
2026-02-06 | 1 | 795793.64 | 20.1 | 22.43 | 0 | 0
2026-02-06 | 2 | 620793.28 | 16.07 | 16.07 | 0 | 7.93 | Scheduled maintenance
2026-02-06 | 3 | 722960.36 | 16.84 | 21.04 | 0 | 0
2026-02-06 | 4 | 800778.63 | 17.81 | 19.64 | 0 | 0
2026-02-07 | 1 | 717474.49 | 15.89 | 18.99 | 0 | 0
2026-02-07 | 2 | 701890.77 | 16.89 | 20.52 | 0 | 0
2026-02-07 | 3 | 652505.87 | 15.72 | 18.67 | 2.1 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-07 | 4 | 717765.52 | 17.12 | 20.33 | 0 | 0
2026-02-08 | 1 | 664084.35 | 16.41 | 18.74 | 0 | 2.4 | Scheduled maintenance
2026-02-08 | 2 | 558086.83 | 14.49 | 17.16 | 0 | 1.93 | Scheduled maintenance
2026-02-08 | 3 | 779505.48 | 17.78 | 19.62 | 0 | 0
2026-02-08 | 4 | 673866.07 | 16.8 | 17.18 | 0.62 | 1.65 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-09 | 1 | 626746.15 | 13.96 | 13.96 | 2.79 | 7.25 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-09 | 2 | 980637.52 | 22.25 | 22.4 | 0 | 0
2026-02-09 | 3 | 922730.99 | 19.47 | 20.11 | 0 | 0
2026-02-09 | 4 | 675035.12 | 17.31 | 19.62 | 1.36 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-10 | 1 | 787010.14 | 20.76 | 21.08 | 0 | 0
2026-02-10 | 2 | 638171.58 | 16.56 | 17.6 | 0 | 6.4 | Scheduled maintenance
2026-02-10 | 3 | 662427.91 | 14.27 | 16.99 | 0 | 3.41 | Scheduled maintenance
2026-02-10 | 4 | 697976.73 | 18.61 | 20.69 | 0 | 0
2026-02-11 | 1 | 698450.91 | 15.5 | 17 | 0 | 3.24 | Scheduled maintenance
2026-02-11 | 2 | 685950.35 | 14.99 | 17.83 | 0 | 0
2026-02-11 | 3 | 574616.07 | 14.45 | 16.85 | 0 | 0
2026-02-11 | 4 | 636445.07 | 16.56 | 17.08 | 0 | 0
2026-02-12 | 1 | 641602.94 | 17.21 | 18.71 | 0 | 0
2026-02-12 | 2 | 663895.95 | 17.11 | 19.82 | 0 | 0
2026-02-12 | 3 | 735155.73 | 17.85 | 18.88 | 0 | 0
2026-02-12 | 4 | 866270.8 | 19.28 | 21.77 | 0 | 0
2026-02-13 | 1 | 651867.95 | 17.01 | 18.85 | 0 | 0
2026-02-13 | 2 | 782019.59 | 18.28 | 20.44 | 0 | 0
2026-02-13 | 3 | 721643.82 | 16.91 | 18.86 | 0 | 0
2026-02-13 | 4 | 679272.28 | 17.32 | 20.71 | 1.52 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-14 | 1 | 767776.6 | 17.38 | 21.66 | 0 | 0
2026-02-14 | 2 | 904738.91 | 19.2 | 21.14 | 0.24 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-14 | 3 | 841379.18 | 18.36 | 20.75 | 2.37 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-14 | 4 | 691236.4 | 17.39 | 19.97 | 0.66 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-15 | 1 | 848628.98 | 18.43 | 21.18 | 0 | 0
2026-02-15 | 2 | 770839.19 | 17.71 | 20.2 | 0 | 0
2026-02-15 | 3 | 707071.6 | 17.72 | 18.2 | 0 | 0
2026-02-15 | 4 | 658785.26 | 15.55 | 18.36 | 1.55 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-16 | 1 | 763231.89 | 16.26 | 19.94 | 0 | 0
2026-02-16 | 2 | 547819.05 | 14.37 | 17.05 | 0 | 0
2026-02-16 | 3 | 634867.1 | 14.78 | 16.98 | 0 | 0
2026-02-16 | 4 | 683270.93 | 18.08 | 20.35 | 0 | 0
2026-02-17 | 1 | 653628.37 | 15.69 | 19.07 | 1.1 | 2.02 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-17 | 2 | 667418.03 | 18.84 | 21.5 | 0 | 0
2026-02-17 | 3 | 572361.89 | 15.09 | 17 | 2.92 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-17 | 4 | 675706.11 | 16.79 | 20.98 | 0 | 0
2026-02-18 | 1 | 619276.56 | 16.04 | 17.6 | 0 | 0
2026-02-18 | 2 | 710785.92 | 18.55 | 22.16 | 0 | 0
2026-02-18 | 3 | 733543.32 | 16.12 | 17.64 | 1.49 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-18 | 4 | 645347.68 | 16.35 | 19.89 | 0 | 0
2026-02-19 | 1 | 812535.62 | 18.38 | 21.04 | 0 | 0
2026-02-19 | 2 | 775848.66 | 20.05 | 20.05 | 0 | 3.95 | Scheduled maintenance
2026-02-19 | 3 | 682682.31 | 16.72 | 17.96 | 0 | 6.04 | Scheduled maintenance
2026-02-19 | 4 | 718170.06 | 16.49 | 19.75 | 0 | 0
2026-02-20 | 1 | 634590.72 | 15.67 | 18.34 | 0 | 0
2026-02-20 | 2 | 753496.36 | 16.55 | 20.42 | 0 | 0
2026-02-20 | 3 | 679985.21 | 18.77 | 22.43 | 0 | 0
2026-02-20 | 4 | 725364.06 | 16.42 | 20.5 | 0 | 0
2026-02-21 | 1 | 884926.63 | 20.43 | 22.46 | 0 | 0
2026-02-21 | 2 | 623525.84 | 16.7 | 18.34 | 0 | 3.37 | Scheduled maintenance
2026-02-21 | 3 | 780346.69 | 17.56 | 19.79 | 2.4 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-21 | 4 | 704683.93 | 20.09 | 21.28 | 0 | 0
2026-02-22 | 1 | 676426.47 | 18.79 | 22.7 | 0 | 0
2026-02-22 | 2 | 636715.04 | 17.32 | 19.8 | 0 | 0.45 | Scheduled maintenance
2026-02-22 | 3 | 614396.62 | 16.62 | 19.81 | 0 | 0
2026-02-22 | 4 | 637094.46 | 15.55 | 17.05 | 2.11 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-23 | 1 | 595435.97 | 16.65 | 16.85 | 0 | 0
2026-02-23 | 2 | 768332.04 | 20.18 | 22.09 | 0 | 0
2026-02-23 | 3 | 706140.65 | 17.62 | 21.78 | 0 | 0
2026-02-23 | 4 | 600387.39 | 16.83 | 18.7 | 0 | 4.08 | Scheduled maintenance
2026-02-24 | 1 | 642403.53 | 17.96 | 18.92 | 1.43 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-24 | 2 | 714194.07 | 17.96 | 21.19 | 0 | 0
2026-02-24 | 3 | 674984.38 | 15.58 | 18.85 | 0 | 0
2026-02-24 | 4 | 797967.73 | 18.11 | 20.78 | 0 | 0
2026-02-25 | 1 | 718809.78 | 15.63 | 15.63 | 2.3 | 6.07 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-25 | 2 | 873732.06 | 21.41 | 21.51 | 0.25 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-25 | 3 | 839866.83 | 18.07 | 19.4 | 0 | 0
2026-02-25 | 4 | 680418.55 | 17.28 | 17.28 | 2.88 | 3.84 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-26 | 1 | 730379.03 | 19.13 | 19.66 | 0.35 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-26 | 2 | 546801.82 | 14.32 | 17.48 | 0 | 5.87 | Scheduled maintenance
2026-02-26 | 3 | 729670.09 | 17.68 | 18.28 | 0 | 0
2026-02-26 | 4 | 627045.78 | 17.28 | 20.86 | 0.29 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-27 | 1 | 929266.09 | 20.29 | 21.39 | 0 | 0
2026-02-27 | 2 | 788830.21 | 19.01 | 19.29 | 2.48 | 2.23 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-27 | 3 | 729284.12 | 15.83 | 17.68 | 0.34 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-27 | 4 | 704020.28 | 15.27 | 18.11 | 0 | 5.89 | Scheduled maintenance
2026-02-28 | 1 | 620457.7 | 17.36 | 17.36 | 0 | 6.64 | Scheduled maintenance
2026-02-28 | 2 | 804833.45 | 17.12 | 17.9 | 2.99 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-28 | 3 | 724666.94 | 17.24 | 17.73 | 0 | 0
2026-02-28 | 4 | 863101.5 | 19.86 | 22.43 | 0 | 0
2026-03-01 | 1 | 953538.31 | 21.41 | 22.76 | 0 | 0
2026-03-01 | 2 | 546509 | 15.23 | 17.36 | 2.41 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-01 | 3 | 584586.2 | 16.04 | 18.08 | 0 | 5.92 | Scheduled maintenance
2026-03-01 | 4 | 659814.14 | 15.25 | 18.37 | 1.94 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance