## Generation Report
date | unit_number | generation_kwh | operating_hours | availability_hours | forced_outage_hours | scheduled_outage_hours | remarks
2026-03-17 | 1 | 378171.65 | 16.26 | 16.26 | 0 | 7.74 | Scheduled maintenance
2026-03-17 | 2 | 336214.67 | 16.96 | 19.64 | 0.99 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-18 | 1 | 376297.7 | 18.03 | 18.09 | 2.04 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-18 | 2 | 401966.09 | 16.94 | 17.4 | 0 | 0
2026-03-19 | 1 | 336113.3 | 15 | 17.5 | 0 | 0
2026-03-19 | 2 | 451191.08 | 19.1 | 19.44 | 0 | 0
2026-03-20 | 1 | 301406.71 | 15.78 | 18.54 | 0 | 0
2026-03-20 | 2 | 376566.85 | 16.97 | 17.09 | 0 | 0
2026-03-21 | 1 | 335295.82 | 17.03 | 17.48 | 2.48 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-21 | 2 | 297565.7 | 16.98 | 18.97 | 0 | 0
2026-03-22 | 1 | 379753.45 | 18.53 | 20.56 | 0 | 3.44 | Scheduled maintenance
2026-03-22 | 2 | 378391.16 | 17.88 | 19.11 | 0 | 0
2026-03-23 | 1 | 444605.09 | 19.35 | 20.67 | 0.12 | 2.37 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-23 | 2 | 348675.3 | 17.48 | 18.55 | 0 | 0
2026-03-24 | 1 | 300935.69 | 16.2 | 17.15 | 0 | 0
2026-03-24 | 2 | 353450.46 | 16.38 | 17.89 | 0 | 0
2026-03-25 | 1 | 361509.92 | 18.12 | 18.12 | 0 | 5.88 | Scheduled maintenance
2026-03-25 | 2 | 371664.3 | 17.21 | 17.21 | 0 | 6.79 | Scheduled maintenance
2026-03-26 | 1 | 382363.18 | 16.32 | 17.55 | 0 | 0
2026-03-26 | 2 | 242971.36 | 13.72 | 16.89 | 0.69 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-27 | 1 | 405073.22 | 18.73 | 19.95 | 0.42 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-27 | 2 | 312815.52 | 17.57 | 19.05 | 0.43 | 0.32 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-28 | 1 | 348247.28 | 16.82 | 17.2 | 0 | 0
2026-03-28 | 2 | 341445.69 | 18.23 | 21.24 | 0 | 0
2026-03-29 | 1 | 449467.17 | 19.21 | 22.02 | 0 | 0
2026-03-29 | 2 | 372411.47 | 17.53 | 20.35 | 0 | 0
2026-03-30 | 1 | 355227.39 | 19.39 | 21.97 | 0 | 0
2026-03-30 | 2 | 332447.87 | 17.35 | 19.87 | 0 | 0
2026-03-31 | 1 | 448116.99 | 20.17 | 20.71 | 0 | 0
2026-03-31 | 2 | 414418.58 | 18.89 | 20.26 | 0.92 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-01 | 1 | 277739.19 | 15.42 | 18.94 | 0 | 0.57 | Scheduled maintenance
2026-04-01 | 2 | 347409.85 | 18.26 | 22.24 | 0 | 0
2026-04-02 | 1 | 299366.03 | 16.94 | 18.89 | 0 | 0
2026-04-02 | 2 | 311046.93 | 16.01 | 17.78 | 2.12 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-03 | 1 | 317593.94 | 17.41 | 17.73 | 0 | 0
2026-04-03 | 2 | 371477.61 | 18.13 | 19.23 | 0 | 0
2026-04-04 | 1 | 320225.06 | 15.63 | 17.24 | 1.63 | 5.14 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-04 | 2 | 312870.58 | 17.83 | 19.07 | 0 | 0
2026-04-05 | 1 | 284349.69 | 14.54 | 17.05 | 0.82 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-05 | 2 | 394400.13 | 17.13 | 20.56 | 0 | 0
2026-04-06 | 1 | 295061.68 | 16.18 | 17.39 | 0 | 0
2026-04-06 | 2 | 441313.95 | 19.61 | 19.75 | 2.18 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-07 | 1 | 290516.73 | 16.29 | 17.18 | 0 | 0
2026-04-07 | 2 | 414416.63 | 17.61 | 19.51 | 0 | 0
2026-04-08 | 1 | 404413.57 | 20.28 | 22.12 | 0 | 0
2026-04-08 | 2 | 420332.8 | 19.77 | 21.42 | 2.58 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-09 | 1 | 331061.74 | 15.36 | 17.52 | 1.01 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-09 | 2 | 458477.73 | 19.79 | 21.32 | 2.68 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-10 | 1 | 387896.52 | 17.92 | 19.42 | 2.12 | 2.46 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-10 | 2 | 384810.59 | 16.22 | 17.97 | 2.19 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-11 | 1 | 305032.55 | 17.08 | 17.08 | 0 | 6.92 | Scheduled maintenance
2026-04-11 | 2 | 402682.85 | 17.29 | 18.22 | 0 | 0
2026-04-12 | 1 | 352610.1 | 16.77 | 18.81 | 0 | 0
2026-04-12 | 2 | 316852.9 | 17.32 | 20.45 | 0 | 0
2026-04-13 | 1 | 478327.52 | 20.53 | 22.01 | 0 | 0.06 | Scheduled maintenance
2026-04-13 | 2 | 461236.37 | 20.94 | 21.72 | 0 | 0
2026-04-14 | 1 | 329369.18 | 18.18 | 18.39 | 0 | 0.23 | Scheduled maintenance
2026-04-14 | 2 | 479058.42 | 20.82 | 21.31 | 0 | 0
2026-04-15 | 1 | 350227.46 | 18.61 | 21.46 | 1.45 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-15 | 2 | 371973.99 | 17.22 | 17.69 | 2.61 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance