## Generation Report
date | unit_number | generation_kwh | operating_hours | availability_hours | forced_outage_hours | scheduled_outage_hours | remarks
2026-03-17 | 1 | 694807.29 | 16.05 | 17.38 | 0 | 0
2026-03-17 | 2 | 699990.82 | 17.05 | 20.18 | 0 | 0
2026-03-18 | 1 | 691336.51 | 16.77 | 17.33 | 2.96 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-18 | 2 | 644246.84 | 14.91 | 17.49 | 0 | 0
2026-03-19 | 1 | 531474.08 | 14.85 | 17.43 | 0.24 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-19 | 2 | 638456.51 | 16.23 | 18.41 | 0 | 4.12 | Scheduled maintenance
2026-03-20 | 1 | 763609.17 | 16.58 | 18.65 | 0 | 0
2026-03-20 | 2 | 839477.04 | 18.92 | 19.99 | 2.6 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-21 | 1 | 708984.27 | 18.7 | 22.39 | 0 | 0
2026-03-21 | 2 | 605802.73 | 14.67 | 16.98 | 0 | 0
2026-03-22 | 1 | 724660.92 | 18.1 | 18.72 | 1.87 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-22 | 2 | 843548.27 | 20.85 | 20.85 | 2.49 | 0.67 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-23 | 1 | 551306.61 | 15.59 | 17.22 | 2.87 | 1.43 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-23 | 2 | 632719.1 | 13.6 | 16.94 | 0 | 0
2026-03-24 | 1 | 695495.97 | 16.22 | 19.73 | 0 | 0
2026-03-24 | 2 | 957367.27 | 21.03 | 21.17 | 1.19 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-25 | 1 | 817435.79 | 17.78 | 18.83 | 0 | 5.17 | Scheduled maintenance
2026-03-25 | 2 | 646715.16 | 15.13 | 18.18 | 0 | 0
2026-03-26 | 1 | 872857.05 | 19.78 | 20.46 | 2.07 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-26 | 2 | 707026.2 | 20.1 | 22.65 | 0 | 0
2026-03-27 | 1 | 654075.29 | 18.01 | 18.08 | 0 | 0.53 | Scheduled maintenance
2026-03-27 | 2 | 716251.45 | 18.37 | 21.15 | 0 | 0
2026-03-28 | 1 | 685546.14 | 16.92 | 19.7 | 0 | 0
2026-03-28 | 2 | 960218.51 | 20.47 | 21.91 | 0 | 0
2026-03-29 | 1 | 704610.85 | 17.86 | 19.37 | 0 | 0
2026-03-29 | 2 | 714666.15 | 17.51 | 17.63 | 0 | 0
2026-03-30 | 1 | 891725.8 | 22.1 | 22.11 | 1.15 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-30 | 2 | 660584.68 | 16.26 | 16.26 | 0 | 7.74 | Scheduled maintenance
2026-03-31 | 1 | 807145.48 | 18.54 | 19.64 | 0.41 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-31 | 2 | 848211.29 | 19.32 | 22.52 | 0 | 0
2026-04-01 | 1 | 730095.25 | 20.5 | 22.59 | 0 | 0
2026-04-01 | 2 | 678413.88 | 19.19 | 19.89 | 0 | 0
2026-04-02 | 1 | 592815.12 | 14.87 | 18.16 | 0 | 3.38 | Scheduled maintenance
2026-04-02 | 2 | 601101.73 | 17.09 | 18.94 | 1.03 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-03 | 1 | 742911.45 | 20.44 | 21.5 | 2.5 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-03 | 2 | 764726.42 | 19.34 | 21.89 | 0.56 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-04 | 1 | 790438.99 | 17.28 | 20.77 | 0 | 0
2026-04-04 | 2 | 605730.83 | 16.32 | 20.12 | 0 | 0
2026-04-05 | 1 | 778060.33 | 17.56 | 18.67 | 0 | 0
2026-04-05 | 2 | 701118.59 | 16.32 | 17.07 | 0 | 6.93 | Scheduled maintenance
2026-04-06 | 1 | 604240.97 | 16.23 | 17.44 | 0 | 4.49 | Scheduled maintenance
2026-04-06 | 2 | 551356.52 | 15.73 | 17.17 | 0 | 0
2026-04-07 | 1 | 835644.84 | 19.58 | 19.71 | 0 | 0
2026-04-07 | 2 | 732249.75 | 20.33 | 22.79 | 0 | 0
2026-04-08 | 1 | 705382.9 | 18.13 | 22.41 | 0.73 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-08 | 2 | 953279.59 | 21.69 | 22.36 | 0.54 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-09 | 1 | 696346.72 | 19.37 | 21.09 | 0 | 0
2026-04-09 | 2 | 760710.89 | 16.8 | 18.39 | 0 | 0
2026-04-10 | 1 | 793680 | 19.51 | 20.1 | 0 | 0
2026-04-10 | 2 | 755797.94 | 18.18 | 21.68 | 1.74 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-11 | 1 | 721739.37 | 16.77 | 19.37 | 0 | 0
2026-04-11 | 2 | 681798.71 | 16.88 | 20.83 | 0 | 0
2026-04-12 | 1 | 655512.88 | 18.51 | 20.78 | 0.78 | 1.5 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-12 | 2 | 631782.55 | 15.79 | 17.01 | 0 | 5.01 | Scheduled maintenance
2026-04-13 | 1 | 562214.21 | 15.36 | 18.57 | 0 | 0
2026-04-13 | 2 | 526027.53 | 14.12 | 17.28 | 0 | 0
2026-04-14 | 1 | 733116.76 | 16.32 | 19.21 | 0 | 0
2026-04-14 | 2 | 715120.65 | 18.01 | 20.33 | 0 | 0
2026-04-15 | 1 | 636042.04 | 14.35 | 16.97 | 0 | 0
2026-04-15 | 2 | 745180.64 | 16.9 | 18.8 | 1.93 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance