## Generation Report
date | unit_number | generation_kwh | operating_hours | availability_hours | forced_outage_hours | scheduled_outage_hours | remarks
2026-03-17 | 1 | 689722.19 | 16.38 | 16.38 | 0 | 7.62 | Scheduled maintenance
2026-03-17 | 2 | 898930.16 | 18.61 | 20.85 | 2.81 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-17 | 3 | 613773.9 | 16.03 | 19.09 | 0 | 0
2026-03-17 | 4 | 661234.49 | 17.19 | 18.5 | 0 | 0
2026-03-18 | 1 | 775474 | 18.54 | 20.89 | 0 | 0
2026-03-18 | 2 | 809481.08 | 16.93 | 16.93 | 0.97 | 6.1 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-18 | 3 | 671574.06 | 18.6 | 21.02 | 0.32 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-18 | 4 | 823012.88 | 22.05 | 22.17 | 0 | 0
2026-03-19 | 1 | 895308.35 | 19.81 | 20.57 | 0 | 0
2026-03-19 | 2 | 708265.69 | 19.16 | 19.95 | 0.95 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-19 | 3 | 716216.34 | 19.64 | 21.72 | 2.28 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-19 | 4 | 649955.77 | 16.62 | 18.53 | 2.49 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-20 | 1 | 595523.37 | 15.38 | 17.04 | 2.18 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-20 | 2 | 698897.9 | 18.25 | 20.46 | 0 | 0
2026-03-20 | 3 | 614706.66 | 16.36 | 18.39 | 0 | 3.14 | Scheduled maintenance
2026-03-20 | 4 | 661403.91 | 18.29 | 22.18 | 1.01 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-21 | 1 | 725831.5 | 18.11 | 19.89 | 0 | 0.37 | Scheduled maintenance
2026-03-21 | 2 | 808309 | 16.69 | 17.51 | 0 | 5.46 | Scheduled maintenance
2026-03-21 | 3 | 775294.98 | 19.72 | 20 | 0 | 0
2026-03-21 | 4 | 899547.46 | 18.58 | 18.63 | 0 | 0
2026-03-22 | 1 | 741599.54 | 15.7 | 18.15 | 0 | 0
2026-03-22 | 2 | 838065.71 | 18.49 | 20.6 | 0.69 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-22 | 3 | 649487.05 | 15.03 | 17.92 | 0 | 0
2026-03-22 | 4 | 622840.16 | 16.64 | 19.45 | 0 | 0
2026-03-23 | 1 | 727357.98 | 19.89 | 20.81 | 0 | 0
2026-03-23 | 2 | 895422.22 | 20.42 | 20.55 | 0.4 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-23 | 3 | 732976.15 | 18.66 | 20.76 | 0 | 0
2026-03-23 | 4 | 807819.42 | 17.24 | 18.86 | 0 | 0
2026-03-24 | 1 | 730149.88 | 16.01 | 17.7 | 2.62 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-24 | 2 | 719825.72 | 18.24 | 19.25 | 0 | 0
2026-03-24 | 3 | 687866.26 | 17.66 | 20.64 | 0 | 0
2026-03-24 | 4 | 599306.83 | 15.91 | 17.31 | 0.87 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-25 | 1 | 825318.48 | 20.29 | 22.07 | 0 | 0
2026-03-25 | 2 | 717375.46 | 15.95 | 19.55 | 0 | 0
2026-03-25 | 3 | 828456.06 | 18.84 | 21.56 | 0 | 0
2026-03-25 | 4 | 597016.77 | 14.75 | 17.4 | 2.45 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-26 | 1 | 606051.46 | 15.82 | 18.53 | 0 | 0
2026-03-26 | 2 | 861325.43 | 17.94 | 18.33 | 2.64 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-26 | 3 | 638772.45 | 16 | 19.73 | 0 | 0
2026-03-26 | 4 | 827981.23 | 21.03 | 21.18 | 2.82 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-27 | 1 | 694445.78 | 14.52 | 17.15 | 0 | 0
2026-03-27 | 2 | 679996.94 | 16.95 | 17 | 0 | 0
2026-03-27 | 3 | 738748.27 | 18.42 | 21.08 | 0 | 2.28 | Scheduled maintenance
2026-03-27 | 4 | 716358.01 | 17.89 | 20.8 | 0 | 0
2026-03-28 | 1 | 884077.77 | 18.18 | 18.25 | 0 | 0
2026-03-28 | 2 | 748374.31 | 15.42 | 18.01 | 0 | 0
2026-03-28 | 3 | 838594.34 | 21.29 | 22.19 | 0 | 0
2026-03-28 | 4 | 803799.82 | 19.17 | 21.54 | 0 | 0
2026-03-29 | 1 | 944571.98 | 22.52 | 22.61 | 0 | 0
2026-03-29 | 2 | 736215.12 | 17.87 | 20.96 | 0 | 0
2026-03-29 | 3 | 761177.78 | 18.92 | 18.95 | 0 | 0
2026-03-29 | 4 | 611285.65 | 14.88 | 16.84 | 0 | 0
2026-03-30 | 1 | 885496.88 | 18.26 | 21.19 | 0.84 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-30 | 2 | 720405 | 17.63 | 19.39 | 0.38 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-30 | 3 | 846958.17 | 17.65 | 17.88 | 0.72 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-30 | 4 | 692406.44 | 15.02 | 16.81 | 0 | 6.66 | Scheduled maintenance
2026-03-31 | 1 | 772789.84 | 16.72 | 19.53 | 0 | 0
2026-03-31 | 2 | 713465.15 | 18.32 | 19.17 | 0 | 0
2026-03-31 | 3 | 706593.67 | 18.82 | 19.83 | 0 | 1.84 | Scheduled maintenance
2026-03-31 | 4 | 703290.78 | 18.04 | 18.84 | 2.77 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-01 | 1 | 574156.36 | 15.8 | 19.15 | 1.29 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-01 | 2 | 611174.09 | 15.79 | 17.57 | 2.59 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-01 | 3 | 964731.3 | 20.99 | 21.71 | 2.29 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-01 | 4 | 881701.1 | 19 | 21.17 | 0 | 0
2026-04-02 | 1 | 665980.08 | 17.91 | 20.3 | 1.49 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-02 | 2 | 893846.39 | 20.14 | 22.37 | 1.07 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-02 | 3 | 754348.5 | 17.01 | 17.55 | 0 | 0
2026-04-02 | 4 | 744257.33 | 15.85 | 19.18 | 2.76 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-03 | 1 | 715761.43 | 16.1 | 17.33 | 0.95 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-03 | 2 | 752108.29 | 17.53 | 21.52 | 0 | 0
2026-04-03 | 3 | 1002732.93 | 20.78 | 21.11 | 0.04 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-03 | 4 | 600547.06 | 13.83 | 17.2 | 0 | 5.47 | Scheduled maintenance
2026-04-04 | 1 | 786254.19 | 18.15 | 21.33 | 0 | 0
2026-04-04 | 2 | 718343.88 | 18.5 | 18.65 | 0 | 0
2026-04-04 | 3 | 689672.67 | 16.1 | 17.35 | 0 | 0
2026-04-04 | 4 | 784116.32 | 16.16 | 16.16 | 0 | 7.84 | Scheduled maintenance
2026-04-05 | 1 | 632671 | 15.55 | 17.92 | 0 | 0
2026-04-05 | 2 | 845554.16 | 17.58 | 20.39 | 0 | 0
2026-04-05 | 3 | 793353.99 | 18.18 | 18.18 | 0 | 5.82 | Scheduled maintenance
2026-04-05 | 4 | 650521.85 | 15.56 | 17.26 | 0 | 0
2026-04-06 | 1 | 624882.62 | 15.96 | 19.75 | 0 | 0
2026-04-06 | 2 | 729299.89 | 16.26 | 18 | 0 | 0
2026-04-06 | 3 | 683995.73 | 15.31 | 17.22 | 0 | 3.05 | Scheduled maintenance
2026-04-06 | 4 | 684655.76 | 16.61 | 20.73 | 0 | 0
2026-04-07 | 1 | 740773.32 | 16.71 | 17.92 | 2.8 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-07 | 2 | 788674.54 | 18.07 | 22.39 | 0 | 0
2026-04-07 | 3 | 643310.32 | 16.61 | 18.92 | 0 | 0
2026-04-07 | 4 | 703148.58 | 18.16 | 18.96 | 0 | 0
2026-04-08 | 1 | 864478.62 | 18.58 | 18.58 | 0 | 5.42 | Scheduled maintenance
2026-04-08 | 2 | 933781.5 | 21.56 | 21.56 | 2.44 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-08 | 3 | 775527.72 | 17.46 | 18.73 | 0 | 0
2026-04-08 | 4 | 837016.31 | 20.72 | 20.85 | 1.05 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-09 | 1 | 688497.77 | 14.86 | 17.44 | 0 | 2.56 | Scheduled maintenance
2026-04-09 | 2 | 755988.18 | 17.03 | 21.13 | 0 | 0
2026-04-09 | 3 | 891244.29 | 19.36 | 22.37 | 0 | 0
2026-04-09 | 4 | 694815.74 | 15.5 | 18.95 | 0 | 0
2026-04-10 | 1 | 830175.13 | 17.49 | 19.66 | 0 | 0
2026-04-10 | 2 | 635656.8 | 14.64 | 17.14 | 0 | 0
2026-04-10 | 3 | 857715.01 | 20.07 | 22.56 | 0 | 0
2026-04-10 | 4 | 561892.39 | 15.1 | 18.59 | 2.81 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-11 | 1 | 791180.89 | 18.06 | 18.67 | 1.1 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-11 | 2 | 610285.41 | 16.08 | 18.65 | 0 | 0
2026-04-11 | 3 | 814193.14 | 18.43 | 19.64 | 0 | 0
2026-04-11 | 4 | 772485.24 | 20.63 | 21.83 | 0 | 0
2026-04-12 | 1 | 867265.24 | 19.07 | 19.74 | 0.56 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-12 | 2 | 943245.25 | 19.71 | 20.29 | 0 | 1.03 | Scheduled maintenance
2026-04-12 | 3 | 764927.12 | 19.56 | 22.04 | 0 | 0
2026-04-12 | 4 | 845012.98 | 19.09 | 19.74 | 0 | 0
2026-04-13 | 1 | 731047.99 | 16.17 | 16.92 | 0 | 0
2026-04-13 | 2 | 758484.14 | 18.37 | 20.89 | 0 | 0
2026-04-13 | 3 | 943467.85 | 19.95 | 22.14 | 1.86 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-13 | 4 | 775252.02 | 16.17 | 18.48 | 1.16 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-14 | 1 | 571362.42 | 15.4 | 19.09 | 2.63 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-14 | 2 | 769224.47 | 16.27 | 19.82 | 1.07 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-14 | 3 | 669122.47 | 14.57 | 17.2 | 0 | 0
2026-04-14 | 4 | 686499.71 | 17.08 | 20.37 | 0 | 0.56 | Scheduled maintenance
2026-04-15 | 1 | 788111.15 | 18.2 | 20.18 | 0 | 0
2026-04-15 | 2 | 632621.48 | 16.36 | 16.86 | 1.28 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-15 | 3 | 796577.04 | 18.01 | 19.55 | 0 | 0.84 | Scheduled maintenance
2026-04-15 | 4 | 680994.65 | 18.79 | 19.19 | 0 | 0