## Generation Report
date | unit_number | generation_kwh | operating_hours | availability_hours | forced_outage_hours | scheduled_outage_hours | remarks
2026-03-17 | 1 | 877932.49 | 16.92 | 17.82 | 0 | 6.18 | Scheduled maintenance
2026-03-17 | 2 | 1048467.83 | 17.33 | 17.77 | 0 | 0
2026-03-17 | 3 | 952596.88 | 15.13 | 18.67 | 0 | 0
2026-03-17 | 4 | 1011880.49 | 17.42 | 20.37 | 0.15 | 2.57 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-18 | 1 | 900310.92 | 18.25 | 19.62 | 0 | 0
2026-03-18 | 2 | 1030621.46 | 18.61 | 20.03 | 0 | 0
2026-03-18 | 3 | 1130310.32 | 17.7 | 18.78 | 0.69 | 0.56 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-18 | 4 | 1305804.87 | 21.36 | 21.57 | 2.36 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-19 | 1 | 953164.32 | 15.1 | 17.74 | 1.29 | 3.72 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-19 | 2 | 801866.58 | 15.39 | 18.82 | 0.28 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-19 | 3 | 1088731.32 | 18.09 | 21.62 | 2.38 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-19 | 4 | 1149248.71 | 17.38 | 20.88 | 0 | 0
2026-03-20 | 1 | 753070.93 | 15.19 | 18.61 | 2.7 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-20 | 2 | 1274700.64 | 19.39 | 20.52 | 2.2 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-20 | 3 | 1087286.53 | 20.09 | 21.1 | 2.64 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-20 | 4 | 1269749.11 | 19.13 | 19.44 | 0 | 0
2026-03-21 | 1 | 1217840.45 | 18.68 | 21.19 | 0 | 0
2026-03-21 | 2 | 989715.25 | 15.08 | 17.77 | 0 | 0
2026-03-21 | 3 | 943445.98 | 16.44 | 18.34 | 0 | 0
2026-03-21 | 4 | 850691.63 | 14.18 | 14.18 | 1.83 | 7.99 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-22 | 1 | 905530.82 | 18.16 | 22.4 | 0 | 1.6 | Scheduled maintenance
2026-03-22 | 2 | 1285540.56 | 22.13 | 22.77 | 0 | 0
2026-03-22 | 3 | 945799.6 | 17.49 | 19 | 0 | 0
2026-03-22 | 4 | 990389.23 | 17.57 | 21.67 | 0 | 0
2026-03-23 | 1 | 1089475.35 | 18.32 | 22.26 | 0 | 0
2026-03-23 | 2 | 1282169.75 | 20.35 | 20.55 | 0 | 2.27 | Scheduled maintenance
2026-03-23 | 3 | 824071.73 | 15.44 | 18.76 | 0 | 0
2026-03-23 | 4 | 889354.93 | 14.98 | 16.95 | 0 | 7.05 | Scheduled maintenance
2026-03-24 | 1 | 953453.9 | 19.31 | 20.19 | 0 | 0
2026-03-24 | 2 | 974994.1 | 18.71 | 18.73 | 0 | 0
2026-03-24 | 3 | 1072210.08 | 20.21 | 20.33 | 0 | 0
2026-03-24 | 4 | 839977.18 | 16.45 | 16.45 | 0 | 7.55 | Scheduled maintenance
2026-03-25 | 1 | 1258904.05 | 20.35 | 22.38 | 0 | 0
2026-03-25 | 2 | 1211494.96 | 18.61 | 22.76 | 0 | 1.15 | Scheduled maintenance
2026-03-25 | 3 | 1118025.31 | 17.08 | 17.83 | 0 | 6.17 | Scheduled maintenance
2026-03-25 | 4 | 910951.84 | 17.76 | 18.58 | 0 | 0
2026-03-26 | 1 | 875702.89 | 17.66 | 19.8 | 0 | 1.58 | Scheduled maintenance
2026-03-26 | 2 | 958535.35 | 17.04 | 20.12 | 0 | 0
2026-03-26 | 3 | 933977.74 | 17.13 | 19.52 | 0 | 0
2026-03-26 | 4 | 856825.85 | 16.13 | 19.01 | 2.27 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-27 | 1 | 969464.46 | 15.85 | 18.35 | 0 | 0
2026-03-27 | 2 | 805028.31 | 14.77 | 17.53 | 0.28 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-27 | 3 | 868962.45 | 17.19 | 17.89 | 2.6 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-27 | 4 | 977007.6 | 17.74 | 18.36 | 0 | 0
2026-03-28 | 1 | 1096093.99 | 21.51 | 22.37 | 0.05 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-28 | 2 | 992603.3 | 17.52 | 17.52 | 0.04 | 6.43 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-28 | 3 | 930567.7 | 18.41 | 18.41 | 0 | 5.59 | Scheduled maintenance
2026-03-28 | 4 | 994759.71 | 15.31 | 17.57 | 0 | 0
2026-03-29 | 1 | 930840.92 | 14.95 | 14.95 | 2.74 | 6.3 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-29 | 2 | 1237930.62 | 18.66 | 20.61 | 0 | 3.39 | Scheduled maintenance
2026-03-29 | 3 | 1277777.99 | 20.54 | 20.67 | 1.81 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-29 | 4 | 1051070.75 | 16.24 | 20.23 | 0.33 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-30 | 1 | 1004647.95 | 19.54 | 22.73 | 0 | 0
2026-03-30 | 2 | 1066300.55 | 16.92 | 20.19 | 2.33 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-30 | 3 | 1104754.44 | 19.47 | 20.09 | 1.06 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-30 | 4 | 1051634.39 | 16.32 | 19.95 | 0 | 3.06 | Scheduled maintenance
2026-03-31 | 1 | 862981.96 | 17.53 | 19.65 | 0 | 4.35 | Scheduled maintenance
2026-03-31 | 2 | 814556.63 | 15.87 | 19.76 | 0 | 0
2026-03-31 | 3 | 1153222.62 | 17.96 | 18.53 | 0 | 0
2026-03-31 | 4 | 1057969.84 | 18.37 | 21.77 | 0 | 0
2026-04-01 | 1 | 836630.42 | 14.84 | 17.52 | 0 | 1.6 | Scheduled maintenance
2026-04-01 | 2 | 1069563.96 | 17.93 | 18.65 | 2.41 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-01 | 3 | 851156.7 | 15.52 | 18.59 | 0 | 0
2026-04-01 | 4 | 948333.55 | 15.94 | 18.12 | 0 | 0
2026-04-02 | 1 | 1181030.95 | 21.22 | 21.92 | 0 | 0
2026-04-02 | 2 | 859770.88 | 15.65 | 17.92 | 0 | 0
2026-04-02 | 3 | 933572.96 | 15.43 | 16.89 | 2.86 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-02 | 4 | 1119337.87 | 18.26 | 19.84 | 0 | 4.16 | Scheduled maintenance
2026-04-03 | 1 | 1269698.88 | 19.85 | 21.16 | 0 | 0
2026-04-03 | 2 | 971114.04 | 15.97 | 17.31 | 1.81 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-03 | 3 | 1026908.68 | 16.92 | 18.67 | 0 | 4.37 | Scheduled maintenance
2026-04-03 | 4 | 1211909.88 | 18.53 | 20.86 | 0 | 2.72 | Scheduled maintenance
2026-04-04 | 1 | 1118086.37 | 19.85 | 21.29 | 0 | 0
2026-04-04 | 2 | 1047529.02 | 19.46 | 21.23 | 0 | 0
2026-04-04 | 3 | 1089382.13 | 17.18 | 18.17 | 0 | 0
2026-04-04 | 4 | 1052066.25 | 20.34 | 21.4 | 1.72 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-05 | 1 | 789726.37 | 15.34 | 16.61 | 0 | 7.39 | Scheduled maintenance
2026-04-05 | 2 | 1059717.16 | 19.63 | 21.99 | 0 | 0
2026-04-05 | 3 | 1131873.52 | 17.03 | 17.62 | 0 | 0.57 | Scheduled maintenance
2026-04-05 | 4 | 934577.91 | 18.01 | 19.55 | 0 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-06 | 1 | 982967.85 | 17.1 | 20.61 | 0 | 0
2026-04-06 | 2 | 1112143.88 | 17.58 | 20.2 | 0 | 2.47 | Scheduled maintenance
2026-04-06 | 3 | 764246.5 | 13.75 | 17 | 1.93 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-06 | 4 | 829087.25 | 15.07 | 18.59 | 0 | 0
2026-04-07 | 1 | 909673.22 | 16.88 | 17.29 | 0 | 6.71 | Scheduled maintenance
2026-04-07 | 2 | 1074199.82 | 16.64 | 16.64 | 0 | 7.36 | Scheduled maintenance
2026-04-07 | 3 | 991101.31 | 18.92 | 20.64 | 0.28 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-07 | 4 | 755069.32 | 15.23 | 15.23 | 1.26 | 7.51 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-08 | 1 | 1029284.89 | 17.19 | 20.41 | 0 | 0
2026-04-08 | 2 | 1163124.78 | 18.32 | 18.82 | 0 | 0
2026-04-08 | 3 | 974063.47 | 18.6 | 19.05 | 0 | 0.79 | Scheduled maintenance
2026-04-08 | 4 | 885219.51 | 16.73 | 17.55 | 0 | 0
2026-04-09 | 1 | 967291.39 | 17.1 | 18.18 | 0 | 0
2026-04-09 | 2 | 1168125.54 | 19.23 | 20.61 | 1.38 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-09 | 3 | 996367.41 | 16.1 | 17.87 | 0.91 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-09 | 4 | 1049107.32 | 16.67 | 17.27 | 0 | 6.63 | Scheduled maintenance
2026-04-10 | 1 | 1029167.46 | 16.76 | 19.21 | 0 | 0
2026-04-10 | 2 | 813309.28 | 14.54 | 17.26 | 0 | 0
2026-04-10 | 3 | 1264139.45 | 19.07 | 22.75 | 0 | 0
2026-04-10 | 4 | 1067318.83 | 18.3 | 20.33 | 0 | 2.66 | Scheduled maintenance
2026-04-11 | 1 | 856493.49 | 15.29 | 18.66 | 2.37 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-11 | 2 | 855976.62 | 15.71 | 18.68 | 0 | 0
2026-04-11 | 3 | 1101228.74 | 20.9 | 22.6 | 0 | 0
2026-04-11 | 4 | 1148338.88 | 19.57 | 20.28 | 0 | 0
2026-04-12 | 1 | 970921.94 | 14.98 | 16.9 | 0.71 | 1.12 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-12 | 2 | 947681.59 | 18.3 | 19.16 | 0 | 0
2026-04-12 | 3 | 927640.81 | 17.87 | 22.16 | 0 | 0
2026-04-12 | 4 | 1266066.65 | 20.26 | 21.4 | 1.56 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-13 | 1 | 1026601.61 | 16.14 | 18.67 | 0 | 0
2026-04-13 | 2 | 769326.39 | 14.88 | 18.02 | 0 | 0
2026-04-13 | 3 | 1160621.22 | 18.86 | 20.41 | 0 | 0
2026-04-13 | 4 | 1087144.23 | 20.15 | 20.79 | 0 | 3.21 | Scheduled maintenance
2026-04-14 | 1 | 1072344.78 | 17.73 | 20.55 | 0 | 0
2026-04-14 | 2 | 999617.81 | 17.42 | 17.59 | 0 | 0
2026-04-14 | 3 | 1068890.61 | 18.75 | 19.1 | 0 | 0
2026-04-14 | 4 | 1243379.42 | 20.48 | 22.75 | 0.62 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-15 | 1 | 864771.33 | 17.04 | 20.44 | 2.12 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-15 | 2 | 1123949.27 | 19.05 | 21.79 | 0 | 0
2026-04-15 | 3 | 1197734.34 | 18.37 | 19.81 | 2.74 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-04-15 | 4 | 1032484.14 | 17.54 | 18.37 | 0 | 0